| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

Опросный лист отправлять:  agt@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа систем газового контроля промышленной безопасности

I. Общие сведения о компании.

1. Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемых систем безопасности.

  - Ф. И. О.: ______________________________________ Дата: ___________________

(лица заполняющего опросный лист)

1.2 Должность: ____________________________________Тел: _____________________

1.3 Компания: _____________________________________ Факс: ___________________

1.4 E-mail: __________________________________________________________________

1.5 Адрес компании (включая индекс): _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

1.6 Адрес установки прибора (если другой): ________________________________________________

___________________________________________________________________________________

II. Общая конфигурация заказываемых газоаналитических систем

2.1 Общее кол-во точек контроля (датчиков):  ___________ шт.

(устанавливается из расчета требований ТУ-ГАЗ-86: (СН – 100 м2;  ТОХ – 200 м2, но не менее одного датчика на помещение)

2.2 Общее количество пультов контроля концентрации газов (ПКК): ___________ шт.

2.3 Необходимое количество выносных реле (БР):______________________________ шт.

2.4 Необходимость пусконаладочных работ:

III. Требования к пульту контроля концентрации газов (ПКК)

3.1 Требования к конструкции:

| Температура окружающей среды в месте установки ПКК С, (С | Мin Норм Мах |
| --- | --- |
| Установка пульта |  |
| Необходимость выхода на внешние системы |  |
| Количество порогов срабатывания |  |
| Наличие питания |  |

Требования к программному интерфейсу (в случае выхода на внешнюю систему или ПК):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

IV. Требования к датчику (Д)

| Температура окружающей среды в месте установки датчиков (Д), (С | Мin Норм Мах |
| --- | --- |
| Наличие атмосферных осадков | Да Нет |
| Удаленность датчика (Д) от блока питания и пульта | Мin метр Мах метр |
| Контролируемые горючие компоненты | Перечислить основные попутные газы __________________________________________ __________________________________________ |
| Контролируемые токсичные компоненты |  |
| Предпочтительный контроль горючих газов (СН |  |
| Предпочтительный контроль кислорода О2 и токсичных компонентов |  |

V. Дополнительные сведения

Специальные требования:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, предоставьте краткое описание или проектный защищаемого промышленного объекта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ

(ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ для проектировщика системы)

- Наименование проекта (заказчика) …………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………....

- Местонахождение инсталляции стационарной системы (город, область)…………………….....…….

………………………………………………………………………………………………………………………..

- Наименование и адрес проектной организации (если такая информация имеется) ………………………………………………………………………………………………………………..

- Предполагаемая дата ввода газоанализатора в эксплуатацию ……………………………………………………………………………………………………………….

- Какие конкретно  газы (ЦЕЛЕВЫЕ) вам надо контролировать (вплоть до точной химической формулы, желаемый диапазон контроля концентраций, пороги срабатывания газоанализатора), либо смесь газов (с примерным процентным соотношением каждого из газов) (желательно указать формулу и название газа в русском или английском варианте)

…………………………………………………………..………………………………………………………..

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Какие другие газы могут присутствовать при измерении ЦЕЛЕВЫХ газов. Их физическое состояние, концентрация в воздухе ……………………………………………………………………………………………………………….

- Параметры контролируемой зоны (помещения–их геометрия, территория –размеры), класс опасности объекта, параметры контролируемой среды

…………………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Общее количество датчиков, необходимых для контроля (локального, общего характера; рекомендуемая норма подсчета датчиков = 1 датчик на площадь 40-80 м2). Будет ли в будущем увеличение кол-ва датчиков в одном и том же газоанализаторе?

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Необходимо ли будет формировать какие-то отдельные группы из датчиков (они образуются как правило при контроле нескольких помещений или объектов), либо они будут равноправными? Если ДА, то какие .…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Какими выходными сигналами должен располагать сам датчик? ………………………………………………………………………………………………………………..

- Логика работы газоанализатора в целом и по каждым отдельным группам (если таковые имеются) или отдельным датчикам. Что должно произойти при прохождении уровней и доп. Порогов  срабатывания?

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Каковы необходимы климатические и взрывобезопасные исполнения датчиков. …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Каковы необходимы  исполнения вторичного устройства (например: настенного, шкафного и т.д.; если оно необходимо, см. пункт 11)

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Необходимы ли будет использовать выходные сигналы от газоанализатора на исполняющие агрегаты (реле, клапана, задвижки, звуковая или световая сигнализации и т.д.)? Какие и сколько ? Какие параметры должен выдержать стационарный газоанализатор при этом условии?

…………………………………………………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Количество устройств звуковой и световой сигнализации (сколько из них взрывобезопасного исполнения)?

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16.	Нужно ли будет принципиально вторичное устройство газоанализатора, устанавливаемое, как правило, в другом   помещении, с нормальными условиями (вне зоны контроля газов), либо будет достаточным выдача релейной команды от первичного датчика на третичное (ые) устройства? Если ДА, то где (отдаленность от основного(ых) помещения(ий) контроля)

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………….

17.	Какие требования, нормативы должен выполнять газоанализатор (ГОСТАНДАРТА, ГОСГОРТЕХНАДЗОРА  И Т.Д.)? Есть ли особенные требования?

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

18.	 Удалённость от вторичного устройства газоанализатора  до датчика(ов) (min и  max).

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

19.	 Температурный диапазон при котором будет эксплуатироваться вторичное устройство газоанализатора и датчик.

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20.	Дополнительные ваши требования.

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

Опросный лист отправлять:  agt@nt-rt.ru

# Text boxes

Да

Нет

На стене

В шкафу

Нет

Да

3 порога

2 порога

1 порог

220В

= 24В

(СН   _______ шт.

SО2 ___________ мг/м3 _________ шт.

SF6__________ мг/м3 _________ шт.

_____________              _________ шт.

С2Н5ОН_______ мг/м3 _________ шт.

СО2___________ %            _________ .

О2 ___________  %       _________ шт.

Сl2 ___________  мг/м3 _________ шт.

NН3 ___________ мг/м3 _________ шт.

СО ___________ мг/м3 _________ шт.

СО ___________ мг/м3 _________ шт.

Н2S ___________ мг/м3 _________ шт.

Инфракрасный

Термохимический

Другой

Электрохимический